[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛОБНЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ, ПРОКЛАДКЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ И ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛОБНЯ

Положение распространяется на все виды работ по строительству, реконструкции и технической поддержке (обслуживанию) слаботочных систем и линейно-кабельных сооружений связи всех видов, проложенных и/или проектируемых к прокладке по техническим этажам, чердакам, подвалам, шахтам жилого и нежилого фонда, а также размещаемых на подвесных линиях между домами и/или опорами воздушных сооружений связи и в городской телефонном коллекторе на территории города Лобня.
1. Термины и определения
1.1. Сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи.

1.2. Сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
1.3. Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи.

1.4. Реконструкция линейно-кабельных сооружений (ЛКС) связи – работы на ЛКС, выполняемые при замене основного технологического оборудования кабельных линий связи с переустройством или строительством промежуточных или оконечных пунктов.
1.5. Кабельные линии связи – линии связи, состоящие из направленных средств передачи (кабелей), предназначенные, совместно с проводными системами передач, для организации связи.

1.6. Пункт кабельной линии связи – это комплекс, состоящий из аппаратуры систем передачи, оборудования электропитания и электроснабжения, средств технической эксплуатации и гражданских сооружений для их размещения, сосредоточенный в одном населённом пункте.
1.7. Слаботочная система – это комплексное определение, которое включает в себя следующие элементы: систему телефонной связи, локальную вычислительную систему, систему кабельного телевидения, систему охранной и пожарной сигнализации, систему видеонаблюдения, систему контроля доступа, систему оповещения, систему охраны периметра, структурированные кабельные системы (СКС).

1.8. Радиоэлектронные средства - технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование.
1.9. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при сооружении, подземных и наземных инженерных слаботочных сетей и коммуникаций, забивка и установка опор и отсыпка грунтом на высоту более 50 см.

1.10. Технические условия (ТУ) - документ, выдаваемый и регистрируемый Администрацией города, определяющий местные технические условия для проектирования с целью создания (строительства) линейно-кабельного сооружения связи, узла, домовой или территориально-распределенной слаботочной сети или ее сегмента, предназначенных для оказания услуг связи всех видов, а также для муниципальных систем управления лифтовым хозяйством, территориально-распределенной сети видеонаблюдения, сетей домофонов и систем доступа, удовлетворяющих условиям муниципального городского хозяйства и территориальной безопасности города.
1.11.  Проектная документация (ПД) - документация, определяющая технические требования и порядок строительства линейно-кабельного сооружения связи, узла, домовой или территориально-распределенной слаботочной сети или ее сегмента, предназначенных для оказания услуг связи, в том числе для муниципальных систем управления лифтовым хозяйством, территориально-распределенной сети видеонаблюдения, сетей домофонов и систем доступа, разрабатываемого проектной организацией в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами, а также техническими условиями (ТУ) на линейные сооружения местных сетей связи, выданных и/или зарегистрированных в Администрации г. Лобня.

1.12. Исполнительная документация - документация, содержащая реестр документов и пояснительную записку характеризующих построенное сооружение связи, размещенное на территории города Лобня, включающих обязательные документы: акт сдачи приемки выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию (с участием представителя Администрации г. Лобня); акт скрытых работ; акт проверки соответствия применяемого оборудования и материалов; сертификаты связи и соответствия на используемые материалы и оборудование, схемы, кабельные журналы и спецификации.

1.13. Разрешение - документ, выдаваемый Администрацией города на весь срок, предусмотренный проектной документацией,  разрешающий производство строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по строительству новых, а также работ по техническому обслуживанию и эксплуатации существующих слаботочных сетей:

· производимых юридическими и физическими лицами на арендованных линейно-кабельных сооружениях связи (телефонный коллектор, подвесные лотки на технических этажах, чердаках и подвалах), а также на подвесных линиях между зданиями и сооружениями, по опорам воздушных сооружений связи, расположенных на территории г. Лобня;

· при вводе в эксплуатацию новых объектов связи или прокладке слаботочных сетей временного или постоянного использования на территории города Лобня.
1.14. Заявитель - физическое лицо или юридическое лицо, запрашивающее право на производство работ, эксплуатацию и техническое обслуживание слаботочных сетей, объекта связи.

1.15.  Аварийная ситуация - ситуация, которая влечет за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности предоставления услуг связи всех видов (телефония, Интернет, телевидение), а также систем видеонаблюдения, систем доступа (домофонов), систем управления лифтового хозяйства всего города, его отдельного микрорайона, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений на инженерных коммуникациях и сооружениях.

1.16.  Продление срока действия разрешения - увеличение срока действия разрешения, с целью устранения невыполненных условий, предусмотренных ранее выданным разрешением.

1.17.  Благоустройство - комплекс работ и мероприятий по приведению территории или объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами Московской области, актами муниципального образования город Лобня, технической документацией направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории города.

1.18.  Геоинформационная система – система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанных с ними информацией о необходимых объектах.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи и регистрации Технических условий (далее -  ТУ), согласование Проектной документации (далее – ПД), оформления и выдачи Разрешений (далее Разрешение) на производство работ по строительству и технической поддержке (обслуживанию) слаботочных систем и линейно-кабельных сооружений связи всех видов, проложенных и/или проектируемых к прокладке по техническим этажам, чердакам, подвалам, шахтам жилого и нежилого фонда, а также размещаемых на подвесных линиях между домами и/или опорам воздушных сооружений связи и в городском телефонном коллекторе на территории города Лобня согласно Приложений № 1-13 к «Регламенту о производстве работ, прокладке и реконструкции слаботочных систем и линейно-кабельных сооружений связи на территории г.Лобня», утвержденному Постановлением Руководителя Администрации г. Лобня. Перечень Приложений № 1-13 прилагается к настоящему Положению.
2.2. Порядок оформления и регистрации ТУ, согласования проектной документации на строительство слаботочных систем и сетей связи на территории г. Лобня приведен в Приложении №1.
2.3. Регистрация ТУ выполняется в обязательном порядке для всех объектов связи, возводимых на территории г. Лобня. ТУ, выданное Администрацией, регистрируются автоматически.
2.4.  Проектная документация на строительство слаботочной системы и/или линейно-кабельного сооружения связи, планируемого к прокладке по техническим этажам, чердакам, подвалам, шахтам жилого и нежилого фонда, а также размещаемого на подвесных линиях между домами и/или опорам воздушных сооружений связи и в городском телефонном коллекторе разрабатывается проектной организацией, имеющей соответствующие допуски к работа в соответствии с действующим законодательством РФ, в обязательном порядке согласуется с Администрацией г. Лобня.

Проектная документация должна соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам (СНИП, ГОСТ и пр.) и ТУ, зарегистрированным Администрацией г. Лобня  для данного проектируемого объекта связи, согласно Приложения №1.
2.5.  Разрешение на производство работ по строительству слаботочных систем и линейно-кабельных сооружений связи всех видов, проектируемых к прокладке по техническим этажам, чердакам, подвалам, шахтам жилого и нежилого фонда, а также размещаемых на подвесных линиях между домами и/или опорами воздушных сооружений связи и в городском телефонном коллекторе, без проведения земельных работ, выдается только после представления Заявителем Проектной документации. 
2.6. Разрешение на эксплуатацию и техническое обслуживание (содержание) слаботочных сетей и линейно-кабельных сооружений связи и других объектов связи, выдается Администрацией только после представления Заявителем Исполнительной Документации на объект связи.
2.7.  Разрешения оформляет и выдает Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации г. Лобня физическому (персонально) или юридическому (организации) лицу (далее – Заявителю), с обязательным уведомлением Территориального отдела № 6 государственного административно-технического надзора Московской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

2.8. Производство земляных работ производится только после получения Разрешения, в соответствии с  Положением "О производстве земляных работ на территории города Лобня" принятого Решением Совета Депутатов г. Лобня. Производство земляных работ без Разрешения, а также с истекшим сроком его действия запрещается.

3. Оформление и выдача разрешений на производство работ, эксплуатацию и 

техническое обслуживание (содержание)
3.1.
Для получения Разрешения на проведение СМР и ПН работ в отдельном здании/строении жилого и нежилого фонда, а также на подвесных линиях между зданиями и сооружениями жилого и нежилого фонда г. Лобня, Заявитель обязан выполнить требования Приложения № 2.
3.2.
Для получения Разрешения на проведение  СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи на подвесных линиях по опорам воздушных сооружений связи  г. Лобня, Заявитель обязан выполнить требования  Приложения № 3.
3.3. Для получения Разрешения на проведение СМР и ПН работ в телефонном коллекторе на территории г. Лобня, Заявитель обязан выполнить требования Приложения № 4.
3.4. Для получения Разрешения на эксплуатацию и техническое обслуживание (содержание) слаботочных сетей и линейно-кабельных сооружений связи и других объектов связи на территории г. Лобня Заявитель обязан выполнить требования Приложения № 5.
3.5. Разрешение на производство СМР и ПН работ по реконструкции линейно-кабельных сооружений связи выдаётся Администрацией г. Лобня, в случае если предусматриваются работы по строительству промежуточных и оконечных пунктов кабельных линий связи. В данном случае Разрешение оформляется и выдаётся в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения.
3.6.
Производство работ может быть начато только после получения оформленного Разрешения (день открытия и закрытия входят в срок проведения работ). Заявитель обязан уведомить о начале работ контролирующие органы и хозяйствующие организации, если это предусмотрено иными нормативными актами.

3.7. Реестр Разрешений ведет Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации г. Лобня.
3.8. Получение Разрешения на производство земляных работ, связанных с строительством слаботочных систем и линейно-кабельных сооружений связи, осуществляется в соответствии с требованиями Приложений № 3, № 4.
4. Производство ремонтных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

4.1 Производство СМР и ПН работ при строительстве слаботочных сетей и объектов связи осуществляется в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами производства работ, согласованной проектной документацией, зарегистрированными техническими условиями, настоящим Положением и Приложениями №2 - №4.
4.2 Производство работ по устройству слаботочных сетей и объектов связи внутри зданий и сооружений на объектах жилого и нежилого фонда, на подвесных линиях между зданиями и сооружениями жилого и не жилого фонда, по опорам воздушных сооружений связи, допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе Разрешение, проектную документацию и график работ.
4.3 Производство работ по устройству линейно-кабельных сооружений связи в телефонном коллекторе, а также при строительстве новых участков телефонной канализации, выполняемых в охранной зоне существующих подземных коммуникаций допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе Разрешение, проектную документацию и график работ.

4.4 Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны производиться с соблюдением дополнительных правил в соответствии с Положением "О производстве земляных работ на территории города Лобня".
5. Закрытие разрешений
5.1. Для закрытия Разрешения Заявитель не позднее, чем за 2 дня до окончания срока его действия извещает письменно Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации города о выполнении заявленных работ и восстановлении нарушенного благоустройства объекта (кровли, чердака, технического этажа, шахты, подвала, территории под опорами воздушных сооружений связи), указанных в особых условиях данного Разрешения.

5.2. При невыполнении работ в установленные сроки, Заявитель может продлить срок действия разрешения.

5.3. Восстановленная территория принимается от Заявителя комиссией по акту, прописанному в  Приложении  № 13. Управление информационных технологий, ресурсов и связи, определяет состав комиссии, извещает членов комиссии, назначает Заявителю дату и время сдачи объекта. В комиссию могут быть включены представители хозяйствующих организаций и муниципальных служб, указанных в Приложениях № 2 - № 4. Заявитель обязан обеспечить уборку места проведения работ и устранить последствия загрязнения прилегающей территории объекта, связанные с их проведением. Заявитель обязан обеспечить уборку места проведения работ и устранить последствия загрязнения прилегающей территории объекта, связанные с их проведением.

5.4. При восстановлении нарушенного благоустройства территории (кровли, чердака, технического этажа, шахты, подвала, территории под опорами воздушных сооружений связи) обязательно соблюдение технологических сроков проведения восстановительных работ.

5.5. В случае не выполнения требований по п.п. 5.3, 5.4, Заявитель лишается права на эксплуатацию создаваемого им объекта связи и ему не выдается Разрешение на эксплуатацию и техническое обслуживание (содержание) слаботочных сетей и линейно-кабельных сооружений связи и других объектов связи на территории г. Лобня, предусмотренного п. 3.4 настоящего Положения до устранения претензий.
5.6. При нанесении существенного вреда имуществу, организация, владеющая или распоряжающаяся имуществом на праве аренды или управления имеет право взыскать убытки с организации - Заявителя через арбитражный суд Московской области в установленном порядке.
6. Производство работ при ликвидации аварий на слаботочных сетях и объектах связи
6.1. С возникновением аварии слаботочных сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или при проведении строительно-монтажных работ, приведшим к нарушениям их нормального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети, должна немедленно направить для ликвидации аварии бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

6.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации г. Лобня, а при необходимости известить Территориальный отдел № 6 государственного административно-технического надзора Московской области, Лобненский отдел внутренних дел, ОГИБДД, а также организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные сети и коммуникации (для телефонного коллектора и коммуникаций, проложенных на подвесных линях между зданиями, по опорами воздушных сооружений связи).

6.3.  При необходимости ликвидации последствий аварии подземных сетей и коммуникаций, производство работ выполняется в соответствии с Положением "О производстве земляных работ на территории города Лобня" (Раздел 6. Производство земляных работ при ликвидации аварий.), 
6.4. Порядок  и сроки производства работ по ликвидации аварий на слаботочных сетях  и объектах связи должны быть предусмотрены в «Руководстве по эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи» (Раздел. Организация работ по устранению аварий и повреждений на линейно-кабельных сооружениях связи.) у организации, осуществляющей техническое обслуживание.
7. Ведение учета разрешительной и исполнительной документации, и реестра слаботочных сетей и линейно-кабельных сооружений связи на территории города Лобня
7.1. Учет и контроль, построенных и вновь создаваемых слаботочных сетей, сооружений и средств связи на объектах жилого и нежилого фонда, по опорам воздушных сооружений связи и в телефонном коллекторе на территории г. Лобня ведет Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации г. Лобня в Реестре слаботочных сетей, сооружений и сетей связи.
7.2. Порядок представления исполнительной, разрешительной документаций и регистрации слаботочных сетей, сооружений и средств связи в Реестре слаботочных сетей, сооружений и средств связи определяется Приложением № 6.
7.3. В целях учета пространственного расположения кабельных сетей на территории города Лобня, подлежат регистрации все вновь вводимые линейно-кабельные сооружения, а также построенные ранее, которая выполняется в геоинформационной системе слаботочных сетей и сетей связи г. Лобня (далее ГИС-СССС). Порядок представления исполнительной, разрешительной документаций и регистрации в ГИС-СССС определяется Приложением № 7
7.4. Регистрацию и ведение ГИС-СССС осуществляет Управление информационных технологий, ресурсов и связи Администрации г. Лобня.
8. Проведение досудебных мероприятий и разрешения спорных вопросов
8.1  Между Администрацией г. Лобня или организацией, имеющей в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальное имущество и Заявителем могут возникнуть спорные отношения, для разрешения которых  одна из сторон может воспользоваться судебным порядком, в случаях:

 - нарушения органом местного самоуправления или должностным лицом прав и законных интересов, противоправных решениях, некорректном поведении, нарушении, установленных настоящим Положением, порядка и сроков  при выдаче технических условий и Разрешений на производство работ и эксплуатацию,  согласовании проектной документации на строительство слаботочных систем и сетей связи на объектах жилого и нежилого фонда, по опорам воздушных сооружений связи и в телефонном коллекторе;

- нанесения существенного вреда муниципальному имуществу в процессе выполнения СМР и ПН работ, эксплуатации и технического слаботочных систем и объектов связи.
8.2 В целях ускорения достижения результата и сокращения финансовых затрат, связанных с судебными издержками, а иногда и в обязательном порядке (если  предусмотрено Законодательством РФ или прописано в договоре), используют досудебный порядок урегулирования спора с помощью:

· Претензионного порядка урегулирования споров (в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ), при котором одна из сторон предъявляет оппоненту требование (претензию); 
· Направления Заявителем жалобы в вышестоящие, в порядке подчинённости, органы или должностному лицу, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Предметом жалобы могут быть действия (бездействия) и решения органов местного самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и свободы Заявителя;  
· Привлечения специалиста по правовому урегулированию возникшего конфликта (медиатора) и способствует разработке схемы дальнейших действий;
· Направления предложения об изменении или расторжении договора, которое не является претензией;
· Направления предупреждения о допущенных нарушениях, в соответствии с претензионным порядком урегулирования споров;
· Переговоров, с заключением мирового соглашения на взаимовыгодных условиях.

8.3 В случае, если спорные вопросы не были решены с помощью досудебных мероприятий, то они выносятся на судебный порядок урегулирования.

Глава города Лобня






Н.Н.Гречишников

«06» 12. 2013 г.

      ИО Руководителя Администрации

      города Лобня




         В.Ю.Кусенков

Принято решением № 567/27
от 04.12.2013 года 

Совета депутатов города Лобня
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. "Регламент по порядку выдачи и регистрации Технических условий и согласования проектной документации на строительство слаботочных систем и сетей связи на объектах жилого и нежилого фонда по опорам воздушных сооружений связи и в телефонном коллекторе на территории г.Лобня".
Приложение 2. "Регламент по порядку оформления разрешения на проведение СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи внутри здания/строения и на подвесных линиях между зданиями/сооружениями жилого и нежилого фонда г.Лобня".
Приложение 3. "Регламент по порядку оформления разрешения на проведение СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи на подвесных линиях по опорам воздушных сооружений связи г.Лобня."
Приложение 4. "Регламент по порядку оформления разрешения на проведение СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи в телефонном коллекторе г.Лобня".

Приложение 5. "Регламент по порядку оформления разрешения на эксплуатацию и содержание построенных сооружений и средств связи на территории г.Лобня".
Приложение 6. "Регламент по порядку регистрации слаботочных систем, сооружений и средств связи в Реестре слаботочных сетей, сооружений и средств связи (РССССС) на территории г. Лобня".
Приложение 7. "Регламент регистрации слаботочных систем, сооружений и средств связи в геоинформационной системе слаботочных сетей и сетей связи (ГИС-СССС) на территории г.Лобня".
Приложение 8. Заявление на выдачу/регистрацию технических условий на проектирование и строительство слаботочных систем и сетей связи в здании/строении, а также на подвесных линиях между зданиями/сооружениями жилого и нежилого фонда г. Лобня, по опорам воздушных сооружений связи и в телефонном коллекторе на территории г. Лобня.

Приложение 9. Заявление на выдачу разрешения на проведение СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи внутри здания/строения и на подвесных линиях между зданиями/сооружениями жилого и нежилого фонда г. Лобня.
Приложение 10. Заявление на выдачу разрешения  на проведение  СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи на подвесных линиях по опорам воздушных сооружений связи на территории г.Лобня.
Приложение 11. Заявление на выдачу разрешения на проведение СМР и ПН работ по строительству слаботочных сетей и сооружений связи в телефонном коллекторе г.Лобня.

Приложение 12. Заявление на выдачу разрешения на эксплуатацию и техническое обслуживание (содержание) слаботочных сетей и линейно-кабельных сооружений связи и других объектов связи на территории г. Лобня.

Приложение 13. Акт проверки комиссии выполненных работ по благоустройству объекта, после завершения СМР и ПН работ Заявителя.

